ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ УСТАНОВКЕ ПРИБОРОВ УЧЕТА (НОВЫХ И ПОСЛЕ ГОСПОВЕРКИ)

Абонентом подается заявка диспетчеру ЦРА на получение рекомендаций по установке приборов учета, а также заявление в ПТО на получение предпроектных технических условий на установку приборов учета. Рекомендации и соответственно технические условия предоставляются бесплатно в 10-дневый срок после получения заявки и заявления Абонента.

При поступлении заявки инженер-инспектор выходит на место и производит обследование объекта с составлением акта, в котором указывается предварительное место и технические особенности для установки прибора учета согласно СНИП. При не обеспечении Абонентом соответствующего доступа инженера-инспектора, указанные в п.1 условия применению не подлежат (Абонентом оплачивается дополнительный вызов специалиста в сумме, равной плате за прием счетчика). Прибор учета холодной воды (с импульсным датчиком) может быть установлен собственными силами (при наличие подготовленного аттестованного персонала) или специализированной организацией в свободном и доступном для обслуживания месте согласно согласованному организацией ВКХ в лице МУП г. Астрахани «Астрводоканал» проекту, паспортных данных по монтажу и соответствию диапазонов измерения устанавливаемого прибора фактически измеряемым параметрам.

Приемка прибора учета осуществляется в соответствии с установленным порядком (Порядок допуска приборов учета Абонента) при наличии надлежащей технической документации, в т.ч. технического паспорта на водомер, составлением акта допуска в эксплуатацию с указанием марки водомера, заводского номера, начальных показаний и датой следующей госповерки (дата следующего межповерочного интервала считается с момента выпуска заводом изготовителем); подписания его представителями Абонента и организации ВКХ, а также обязательного утверждения руководителем ЦРА организации ВКХ. Учет питьевой воды и сточных вод на основании показаний приборов узла учета Абонента осуществляется с момента подписания и утверждения акта о его приеме в эксплуатацию.

На прием в эксплуатацию и опломбировку прибора учета Абонентом подается заявка диспетчеру ЦРА (при этом предоставляется справка об отсутствии задолженности перед МУП г. Астрахани «Астрводоканал»), производится оплата за прием и опломбировку счетчика.